|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理番号 | | 号 | | |
|  | 受付年月日 | | 令和　　年　　月　　日 | | |
|  | 完了年月日 | | 令和　　年　　月　　日 | | |
|  | | |  | | |
| 主任技術者 | | 課　長  営業所長 | 副課長 | 係　長  班　長 | 係 |
|  | |  |  |  |  |

工事施工について（協議）

令和　　年　　月　　日

（あて先）

上越市ガス水道事業管理者

|  |  |
| --- | --- |
| 申請者 | （住所） |
| （氏名） |

このたび、下記の工事を施工したいので協議願います。

1. 工事場所　　上越市
2. 工事種別
3. 工事期間　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
4. 連絡先　　発注元会社名

　　　　　　　　　担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　電話

　　　　　　　　　施工業者名

　　　　　　　　　担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　電話

1. 添付書類　　工事個所位置図　・　平面図　・　縦横断面図　・　工事概要書　・　その他
   * 記載された個人情報は、立会いに関する業務以外には使用しません。

**協 議 書**

協議月日 　　　令和 　　　年 　　　月 　　　日（ 　曜日）

協 議 者 　　　施工業者名 　　　　　　　　　　氏名

　　　　　 　　管路課　維持係 　　　　　　　　氏名

協議事項

宅内排水設備工事における敷地内ガス・水道管の保安措置について

協議内容及び指示事項

・ **ガス・水道管の埋設位置及び管種の確認について**

⇒事前にガス水道局で管理図及びマッピングシステム等で調査すること。

**・ ガス・水道管に掘削箇所が近接する場合や埋設位置が不明な場合**

⇒手掘りにて調査し管路の状況を確認すること。

**・ 工事中にガス漏れや漏水を発見した場合**

⇒応急処置を行い速やかに本局 管路課　維持係へ連絡すること。

**・ 誤ってガス･水道管を破損してしまった場合**

⇒応急処置を行い速やかに本局 管路課　維持係へ連絡すること。

**・ 事前調査において既設管が経年SGP 管や鉛管であることが判明した場合**

⇒管路課　維持係と協議すること。

**・ ガス・水道管の支障移転工事等が必要な場合**

⇒管路課 装置工事係へ申請書を提出し協議すること。

**・ 作業中、不明管や経年SGP 管及び鉛管を発見した場合**

⇒管路課　維持係へ連絡し指示を受けること。

**・ 事故防止のため、現場責任者は常駐し作業員の安全確保に努めること。**

**又、作業員に協議事項を周知すること。**

**・ 上越市ガス水道局の各施行基準を遵守すること。**

その他・指示事項

確認事項

対象家屋の区分・・・ 　　　　　新築家屋 　　既設家屋 　　増改築

装置工事の施工について・・・　　 　ある 　　水道のみある　 　ない

装置工事申込書について・・・ 　提出済み 　　　　　　日提出予定