協 議 書

協議月日 　　　令和 　　　年 　　　月 　　　日（ 　曜日）

協 議 者 　　　施工業者名 　　　　　　　　　　氏名

協議事項

宅内排水設備工事における敷地内ガス・水道管の保安措置について

協議内容及び指示事項

・ ガス・水道管の埋設位置及び管種の確認について

⇒事前にガス水道局本局および各営業所にてマッピングシステム等で確認すること。

・ ガス・水道管に掘削箇所が近接する場合や埋設位置が不明な場合

⇒手掘りにて調査し管路の状況を確認すること。

・ 工事中にガス漏れや漏水を発見した場合、または誤ってガス･水道管を破損してしまった場合

⇒応急処置を行い速やかに本局 管路課 維持係または各営業所へ連絡すること。

・ 事前調査、作業中において既設管が経年SGP管や鉛管であることが判明した場合、または支障移転工事等が必要な場合

⇒本局　供給計画課　需要家設備係または各営業所と協議すること。

- 不明管を発見した場合

⇒本局　管路課　維持係または各営業所へ連絡し指示を受けること。

・ 事故防止のため、現場責任者は常駐し作業員の安全確保に努めること。

又、作業員に協議事項を周知すること。

・ 上越市ガス水道局の各施行基準を遵守すること。

その他・指示事項

確認事項

対象家屋の区分・・・ 　　　　　 新築家屋 　　既設家屋 　　増改築

装置工事の施工について・・・　　 　ある 　　水道のみある　 　ない

装置工事申込書について・・・ 　 提出済み 　　　　　　日提出予定

指定工事店の登録・・・・・・　　排水設備　　　　ガス　　　　水道